## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВS Maxi.140.800: высота-140мм, длина-800мм
Короб + рамка + теплообменник | 245мм | Заказ | 295мм | Заказ | 345мм | Заказ | 395мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTBS.140.800 | 960 |  | 1235 |  | 1565 |  | 1650
ITTBS.140.900 | 1155 |  | 1595 |  | 2060 |  | 2115
ITTBS.140.1000 | 1345 |  | 1840 |  | 2420 |  | 2475
ITTBS.140.1100 | 1540 |  | 2115 |  | 2750 |  | 2830
ITTBS.140.1200 | 1730 |  | 2365 |  | 3080 |  | 3190
ITTBS.140.1300 | 1925 |  | 2610 |  | 3435 |  | 3545
ITTBS.140.1400 | 2145 |  | 2885 |  | 3850 |  | 3930
ITTBS.140.1500 | 2310 |  | 3160 |  | 4150 |  | 4235
ITTBS.140.1600 | 2500 |  | 3465 |  | 4510 |  | 4620
ITTBS.140.1700 | 2695 |  | 3655 |  | 4810 |  | 4950
ITTBS.140.1800 | 3025 |  | 3985 |  | 5195 |  | 5305
ITTBS.140.1900 | 3080 |  | 4205 |  | 5525 |  | 5635
ITTBS.140.2000 | 3355 |  | 4865 |  | 5800 |  | 5910
ITTBS.140.2100 | 3465 |  | 4700 |  | 6240 |  | 6350
ITTBS.140.2200 | 3630 |  | 5005 |  | 6600 |  | 6765
ITTBS.140.2300 | 3850 |  | 5250 |  | 6900 |  | 7065
ITTBS.140.2400 | 4180 |  | 5610 |  | 7340 |  | 7480
ITTBS.140.2500 | 4235 |  | 5775 |  | 7615 |  | 7755
ITTBS.140.2700 | 4620 |  | 6270 |  | 8275 |  | 8470
ITTBS.140.2900 | 5005 |  | 6820 |  | 8990 |  | 9155
ITTBS.140.3100 | 5390 |  | 7315 |  | 9680 |  | 9870
ITTBS.140.3300 | 5775 |  | 7865 |  | 10365 |  | 10585
ITTBS.140.3500 | 6130 |  | 8385 |  | 11080 |  | 11275
ITTBS.140.3700 | 6515 |  | 8910 |  | 11770 |  | 11990
ITTBS.140.3900 | 6900 |  | 9430 |  | 12485 |  | 12705
ITTBS.140.4100 | 7285 |  | 9955 |  | 13170 |  | 13420
ITTBS.140.4300 | 7670 |  | 10475 |  | 13860 |  | 14135
ITTBS.140.4500 | 8055 |  | 11000 |  | 14545 |  | 14850
ITTBS.140.4700 | 8440 |  | 11520 |  | 15235 |  | 15565
ITTBS.140.4900 | 8825 |  | 12045 |  | 15920 |  | 16280
ITTBS.190.800 | 1125 |  | 1375 |  | 1730 |  | 2170
ITTBS.190.900 | 1320 |  | 1785 |  | 2445 |  | 2640
ITTBS.190.1000 | 1540 |  | 2090 |  | 2830 |  | 3080
ITTBS.190.1100 | 1760 |  | 2365 |  | 3245 |  | 3490
ITTBS.190.1200 | 1980 |  | 2665 |  | 3655 |  | 3930
ITTBS.190.1300 | 2200 |  | 2970 |  | 4040 |  | 4370
ITTBS.190.1400 | 2420 |  | 3270 |  | 4700 |  | 5085
ITTBS.190.1500 | 2555 |  | 3545 |  | 4865 |  | 5280
ITTBS.190.1600 | 2720 |  | 3875 |  | 5335 |  | 5800
ITTBS.190.1700 | 3050 |  | 4125 |  | 5665 |  | 6130
ITTBS.190.1800 | 3355 |  | 4480 |  | 6460 |  | 6955
ITTBS.190.1900 | 3490 |  | 4730 |  | 6490 |  | 7010
ITTBS.190.2000 | 3850 |  | 5060 |  | 7095 |  | 7670
ITTBS.190.2100 | 3930 |  | 5305 |  | 7285 |  | 7920
ITTBS.190.2200 | 4150 |  | 5665 |  | 7780 |  | 8415
ITTBS.190.2300 | 4370 |  | 5910 |  | 8110 |  | 8745
ITTBS.190.2400 | 4700 |  | 6295 |  | 8745 |  | 9485
ITTBS.190.2500 | 4810 |  | 6490 |  | 8910 |  | 9650
ITTBS.190.2700 | 5225 |  | 7095 |  | 9705 |  | 10505
ITTBS.190.2900 | 5665 |  | 7670 |  | 10530 |  | 11385
ITTBS.190.3100 | 6105 |  | 8250 |  | 11355 |  | 12235
ITTBS.190.3300 | 6545 |  | 8855 |  | 12155 |  | 13115
ITTBS.190.3500 | 6985 |  | 9430 |  | 12950 |  | 13995
ITTBS.190.3700 | 7425 |  | 10035 |  | 13775 |  | 14905
ITTBS.190.3900 | 7835 |  | 10615 |  | 14575 |  | 15785
ITTBS.190.4100 | 8275 |  | 11190 |  | 15370 |  | 16665
ITTBS.190.4300 | 8715 |  | 11770 |  | 16170 |  | 17545
ITTBS.190.4500 | 9155 |  | 12345 |  | 16965 |  | 18425
ITTBS.190.4700 | 9595 |  | 12925 |  | 17765 |  | 19305
ITTBS.190.4900 | 10035 |  | 13500 |  | 18560 |  | 20185