## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВZ.075.800: высота-75мм, длина-800мм
Короб + рамка + теплообменник | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | Заказ | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTBZ.075.800 | 570 |  | 760 |  | 1100 |  | 1140
ITTBZ.075.900 | 690 |  | 910 |  | 1240 |  | 1290
ITTBZ.075.1000 | 810 |  | 1050 |  | 1450 |  | 1500
ITTBZ.075.1100 | 930 |  | 1190 |  | 1670 |  | 1740
ITTBZ.075.1200 | 1050 |  | 1330 |  | 1880 |  | 1930
ITTBZ.075.1300 | 1140 |  | 1500 |  | 2090 |  | 2140
ITTBZ.075.1400 | 1240 |  | 1640 |  | 2310 |  | 2380
ITTBZ.075.1500 | 1380 |  | 1790 |  | 2500 |  | 2570
ITTBZ.075.1600 | 1520 |  | 1980 |  | 2740 |  | 2810
ITTBZ.075.1700 | 1620 |  | 2090 |  | 2930 |  | 3000
ITTBZ.075.1800 | 1790 |  | 2240 |  | 3140 |  | 3230
ITTBZ.075.1900 | 1900 |  | 2380 |  | 3350 |  | 3420
ITTBZ.075.2000 | 2000 |  | 2570 |  | 3590 |  | 3660
ITTBZ.075.2100 | 2070 |  | 2660 |  | 3780 |  | 3850
ITTBZ.075.2200 | 2190 |  | 2850 |  | 4020 |  | 4110
ITTBZ.075.2300 | 2280 |  | 2970 |  | 4160 |  | 4280
ITTBZ.075.2400 | 2430 |  | 3140 |  | 4450 |  | 4590
ITTBZ.075.2500 | 2520 |  | 3260 |  | 4590 |  | 4710
ITTBZ.075.2700 | 2740 |  | 3570 |  | 5020 |  | 5130
ITTBZ.075.2900 | 2970 |  | 3850 |  | 5440 |  | 5560
ITTBZ.075.3100 | 3210 |  | 4160 |  | 5870 |  | 5990
ITTBZ.075.3300 | 3420 |  | 4450 |  | 6230 |  | 6420
ITTBZ.075.3500 | 3660 |  | 4750 |  | 6650 |  | 6840
ITTBZ.075.3700 | 3900 |  | 5040 |  | 7080 |  | 7270
ITTBZ.075.3900 | 4110 |  | 5350 |  | 7510 |  | 7700
ITTBZ.075.4100 | 4330 |  | 5660 |  | 7940 |  | 8130
ITTBZ.075.4300 | 4540 |  | 5970 |  | 8360 |  | 8550
ITTBZ.075.4500 | 4750 |  | 6270 |  | 8790 |  | 8980
ITTBZ.075.4700 | 4970 |  | 6580 |  | 9220 |  | 9410
ITTBZ.075.4900 | 5180 |  | 6890 |  | 9650 |  | 9840
ITTBZ.110.800 | 700 |  | 950 |  | 1350 |  | 1400
ITTBZ.110.900 | 850 |  | 1100 |  | 1500 |  | 1550
ITTBZ.110.1000 | 1000 |  | 1300 |  | 1775 |  | 1825
ITTBZ.110.1100 | 1150 |  | 1475 |  | 2025 |  | 2075
ITTBZ.110.1200 | 1275 |  | 1675 |  | 2250 |  | 2325
ITTBZ.110.1300 | 1425 |  | 1850 |  | 2500 |  | 2600
ITTBZ.110.1400 | 1525 |  | 2050 |  | 2825 |  | 2900
ITTBZ.110.1500 | 1700 |  | 2200 |  | 3025 |  | 3100
ITTBZ.110.1600 | 1875 |  | 2450 |  | 3375 |  | 3450
ITTBZ.110.1700 | 2000 |  | 2575 |  | 3550 |  | 3625
ITTBZ.110.1800 | 2125 |  | 2825 |  | 3800 |  | 3900
ITTBZ.110.1900 | 2275 |  | 2950 |  | 4050 |  | 4150
ITTBZ.110.2000 | 2425 |  | 3300 |  | 4325 |  | 4400
ITTBZ.110.2100 | 2550 |  | 3325 |  | 4525 |  | 4650
ITTBZ.110.2200 | 2725 |  | 3550 |  | 4675 |  | 4825
ITTBZ.110.2300 | 2850 |  | 3675 |  | 5025 |  | 5175
ITTBZ.110.2400 | 3000 |  | 3850 |  | 5500 |  | 5650
ITTBZ.110.2500 | 3125 |  | 4050 |  | 5550 |  | 5700
ITTBZ.110.2700 | 3400 |  | 4425 |  | 6075 |  | 6200
ITTBZ.110.2900 | 3675 |  | 4775 |  | 6575 |  | 6725
ITTBZ.110.3100 | 3975 |  | 5150 |  | 7050 |  | 7225
ITTBZ.110.3300 | 4250 |  | 5525 |  | 7550 |  | 7750
ITTBZ.110.3500 | 4550 |  | 5875 |  | 8075 |  | 8275
ITTBZ.110.3700 | 4825 |  | 6250 |  | 8600 |  | 8775
ITTBZ.110.3900 | 5100 |  | 6625 |  | 9100 |  | 9300
ITTBZ.110.4100 | 5375 |  | 7000 |  | 9600 |  | 9825
ITTBZ.110.4300 | 5650 |  | 7375 |  | 10100 |  | 10350
ITTBZ.110.4500 | 5925 |  | 7750 |  | 10600 |  | 10875
ITTBZ.110.4700 | 6200 |  | 8125 |  | 11100 |  | 11400
ITTBZ.110.4900 | 6475 |  | 8500 |  | 11600 |  | 11925