## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВ Maxi.140.600: высота-140мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | Заказ | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTB.140.800 | 875 |  | 1225 |  | 1550 |  | 1600
ITTB.140.900 | 1050 |  | 1450 |  | 1875 |  | 1925
ITTB.140.1000 | 1225 |  | 1675 |  | 2200 |  | 2250
ITTB.140.1100 | 1400 |  | 1925 |  | 2500 |  | 2575
ITTB.140.1200 | 1575 |  | 2150 |  | 2800 |  | 2900
ITTB.140.1300 | 1750 |  | 2375 |  | 3125 |  | 3225
ITTB.140.1400 | 1950 |  | 2625 |  | 3500 |  | 3575
ITTB.140.1500 | 2100 |  | 2875 |  | 3775 |  | 3850
ITTB.140.1600 | 2275 |  | 3150 |  | 4100 |  | 4200
ITTB.140.1700 | 2450 |  | 3325 |  | 4375 |  | 4500
ITTB.140.1800 | 2750 |  | 3625 |  | 4725 |  | 4825
ITTB.140.1900 | 2800 |  | 3825 |  | 5025 |  | 5125
ITTB.140.2000 | 3050 |  | 4425 |  | 5275 |  | 5375
ITTB.140.2100 | 3150 |  | 4275 |  | 5675 |  | 5775
ITTB.140.2200 | 3300 |  | 4550 |  | 6000 |  | 6150
ITTB.140.2300 | 3500 |  | 4775 |  | 6275 |  | 6425
ITTB.140.2400 | 3800 |  | 5100 |  | 6675 |  | 6800
ITTB.140.2500 | 3850 |  | 5250 |  | 6925 |  | 7050
ITTB.140.2700 | 4200 |  | 5700 |  | 7525 |  | 7700
ITTB.140.2900 | 4550 |  | 6200 |  | 8175 |  | 8325
ITTB.140.3100 | 4900 |  | 6650 |  | 8800 |  | 8975
ITTB.140.3300 | 5250 |  | 7150 |  | 9425 |  | 9625
ITTB.140.3500 | 5575 |  | 7625 |  | 10075 |  | 10250
ITTB.140.3700 | 5925 |  | 8100 |  | 10700 |  | 10900
ITTB.140.3900 | 6275 |  | 8575 |  | 11350 |  | 11550
ITTB.140.4100 | 6625 |  | 9050 |  | 11975 |  | 12200
ITTB.140.4300 | 6975 |  | 9525 |  | 12600 |  | 12850
ITTB.140.4500 | 7325 |  | 10000 |  | 13225 |  | 13500
ITTB.140.4700 | 7675 |  | 10475 |  | 13850 |  | 14150
ITTB.140.4900 | 8025 |  | 10950 |  | 14475 |  | 14800
ITTB.190.800 | 1000 |  | 1375 |  | 1900 |  | 2000
ITTB.190.900 | 1200 |  | 1625 |  | 2225 |  | 2400
ITTB.190.1000 | 1400 |  | 1900 |  | 2575 |  | 2800
ITTB.190.1100 | 1600 |  | 2150 |  | 2950 |  | 3175
ITTB.190.1200 | 1800 |  | 2425 |  | 3325 |  | 3575
ITTB.190.1300 | 2000 |  | 2700 |  | 3675 |  | 3975
ITTB.190.1400 | 2200 |  | 2975 |  | 4275 |  | 4625
ITTB.190.1500 | 2325 |  | 3225 |  | 4425 |  | 4800
ITTB.190.1600 | 2475 |  | 3525 |  | 4850 |  | 5275
ITTB.190.1700 | 2775 |  | 3750 |  | 5150 |  | 5575
ITTB.190.1800 | 3050 |  | 4075 |  | 5875 |  | 6325
ITTB.190.1900 | 3175 |  | 4300 |  | 5900 |  | 6375
ITTB.190.2000 | 3500 |  | 4600 |  | 6450 |  | 6975
ITTB.190.2100 | 3575 |  | 4825 |  | 6625 |  | 7200
ITTB.190.2200 | 3775 |  | 5150 |  | 7075 |  | 7650
ITTB.190.2300 | 3975 |  | 5375 |  | 7375 |  | 7950
ITTB.190.2400 | 4275 |  | 5725 |  | 7950 |  | 8625
ITTB.190.2500 | 4375 |  | 5900 |  | 8100 |  | 8775
ITTB.190.2700 | 4750 |  | 6450 |  | 8825 |  | 9550
ITTB.190.2900 | 5150 |  | 6975 |  | 9575 |  | 10350
ITTB.190.3100 | 5550 |  | 7500 |  | 10325 |  | 11125
ITTB.190.3300 | 5950 |  | 8050 |  | 11050 |  | 11925
ITTB.190.3500 | 6350 |  | 8575 |  | 11775 |  | 12725
ITTB.190.3700 | 6750 |  | 9125 |  | 12525 |  | 13550
ITTB.190.3900 | 7125 |  | 9650 |  | 13250 |  | 14350
ITTB.190.4100 | 7525 |  | 10175 |  | 13975 |  | 15150
ITTB.190.4300 | 7925 |  | 10700 |  | 14700 |  | 15950
ITTB.190.4500 | 8325 |  | 11225 |  | 15425 |  | 16750
ITTB.190.4700 | 8725 |  | 11750 |  | 16150 |  | 17550
ITTB.190.4900 | 9125 |  | 12275 |  | 16875 |  | 18350