## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВ.090.600: высота-90мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | Заказ | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTB.090.800 | 600 |  | 800 |  | 1150 |  | 1200
ITTB.090.900 | 725 |  | 950 |  | 1300 |  | 1350
ITTB.090.1000 | 850 |  | 1100 |  | 1525 |  | 1575
ITTB.090.1100 | 975 |  | 1250 |  | 1750 |  | 1825
ITTB.090.1200 | 1100 |  | 1400 |  | 1975 |  | 2025
ITTB.090.1300 | 1200 |  | 1575 |  | 2200 |  | 2250
ITTB.090.1400 | 1300 |  | 1725 |  | 2425 |  | 2500
ITTB.090.1500 | 1450 |  | 1875 |  | 2625 |  | 2700
ITTB.090.1600 | 1600 |  | 2075 |  | 2875 |  | 2950
ITTB.090.1700 | 1700 |  | 2200 |  | 3075 |  | 3150
ITTB.090.1800 | 1875 |  | 2350 |  | 3300 |  | 3400
ITTB.090.1900 | 2000 |  | 2500 |  | 3525 |  | 3600
ITTB.090.2000 | 2100 |  | 2700 |  | 3775 |  | 3850
ITTB.090.2100 | 2175 |  | 2800 |  | 3975 |  | 4050
ITTB.090.2200 | 2300 |  | 3000 |  | 4225 |  | 4325
ITTB.090.2300 | 2400 |  | 3125 |  | 4375 |  | 4500
ITTB.090.2400 | 2550 |  | 3300 |  | 4675 |  | 4825
ITTB.090.2500 | 2650 |  | 3425 |  | 4825 |  | 4950
ITTB.090.2700 | 2875 |  | 3750 |  | 5275 |  | 5400
ITTB.090.2900 | 3125 |  | 4050 |  | 5725 |  | 5850
ITTB.090.3100 | 3375 |  | 4375 |  | 6175 |  | 6300
ITTB.090.3300 | 3600 |  | 4675 |  | 6550 |  | 6750
ITTB.090.3500 | 3850 |  | 5000 |  | 7000 |  | 7200
ITTB.090.3700 | 4100 |  | 5300 |  | 7450 |  | 7650
ITTB.090.3900 | 4325 |  | 5625 |  | 7900 |  | 8100
ITTB.090.4100 | 4550 |  | 5950 |  | 8350 |  | 8550
ITTB.090.4300 | 4775 |  | 6275 |  | 8800 |  | 9000
ITTB.090.4500 | 5000 |  | 6600 |  | 9250 |  | 9450
ITTB.090.4700 | 5225 |  | 6925 |  | 9700 |  | 9900
ITTB.090.4900 | 5450 |  | 7250 |  | 10150 |  | 10350
ITTB.110.800 | 875 |  | 1225 |  | 1550 |  | 1600
ITTB.110.900 | 1050 |  | 1450 |  | 1875 |  | 1925
ITTB.110.1000 | 1225 |  | 1675 |  | 2200 |  | 2250
ITTB.110.1100 | 1400 |  | 1925 |  | 2500 |  | 2575
ITTB.110.1200 | 1575 |  | 2150 |  | 2800 |  | 2900
ITTB.110.1300 | 1750 |  | 2375 |  | 3125 |  | 3225
ITTB.110.1400 | 1950 |  | 2625 |  | 3500 |  | 3575
ITTB.110.1500 | 2100 |  | 2875 |  | 3775 |  | 3850
ITTB.110.1600 | 2275 |  | 3150 |  | 4100 |  | 4200
ITTB.110.1700 | 2450 |  | 3325 |  | 4375 |  | 4500
ITTB.110.1800 | 2750 |  | 3625 |  | 4725 |  | 4825
ITTB.110.1900 | 2800 |  | 3825 |  | 5025 |  | 5125
ITTB.110.2000 | 3050 |  | 4425 |  | 5275 |  | 5375
ITTB.110.2100 | 3150 |  | 4275 |  | 5675 |  | 5775
ITTB.110.2200 | 3300 |  | 4550 |  | 6000 |  | 6150
ITTB.110.2300 | 3500 |  | 4775 |  | 6275 |  | 6425
ITTB.110.2400 | 3800 |  | 5100 |  | 6675 |  | 6800
ITTB.110.2500 | 3850 |  | 5250 |  | 6925 |  | 7050
ITTB.110.2700 | 4200 |  | 5700 |  | 7525 |  | 7700
ITTB.110.2900 | 4550 |  | 6200 |  | 8175 |  | 8325
ITTB.110.3100 | 4900 |  | 6650 |  | 8800 |  | 8975
ITTB.110.3300 | 5250 |  | 7150 |  | 9425 |  | 9625
ITTB.110.3500 | 5575 |  | 7625 |  | 10075 |  | 10250
ITTB.110.3700 | 5925 |  | 8100 |  | 10700 |  | 10900
ITTB.110.3900 | 6275 |  | 8575 |  | 11350 |  | 11550
ITTB.110.4100 | 6625 |  | 9050 |  | 11975 |  | 12200
ITTB.110.4300 | 6975 |  | 9525 |  | 12600 |  | 12850
ITTB.110.4500 | 7325 |  | 10000 |  | 13225 |  | 13500
ITTB.110.4700 | 7675 |  | 10475 |  | 13850 |  | 14150
ITTB.110.4900 | 8025 |  | 10950 |  | 14475 |  | 14800