## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITTL.070.600: высота-70мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 160мм | Заказ | 220мм | Заказ | 280мм | Заказ | 340мм | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) | Q (Вт)
ITTL.070.600 | 100.7463 |  | 126.1682 |  | 169.5652 |  | 268.1818 | 294.1176
ITTL.070.700 | 123.1343 |  | 154.2056 |  | 213.0435 |  | 295.4545 | 317.4603
ITTL.070.800 | 160.4478 |  | 200.9346 |  | 265.2174 |  | 372.7273 | 401.4939
ITTL.070.900 | 190.2985 |  | 238.3178 |  | 313.0435 |  | 440.9091 | 480.859
ITTL.070.1000 | 227.6119 |  | 285.0467 |  | 365.2174 |  | 522.7273 | 555.5556
ITTL.070.1100 | 253.7313 |  | 317.757 |  | 417.3913 |  | 600 | 634.9206
ITTL.070.1200 | 291.0448 |  | 364.486 |  | 465.2174 |  | 672.7273 | 718.9542
ITTL.070.1300 | 320.8955 |  | 401.8692 |  | 517.3913 |  | 750 | 788.9823
ITTL.070.1400 | 343.2836 |  | 429.9065 |  | 565.2174 |  | 822.7273 | 882.3529
ITTL.070.1500 | 384.3284 |  | 481.3084 |  | 617.3913 |  | 890.9091 | 943.0439
ITTL.070.1600 | 421.6418 |  | 528.0374 |  | 678.2609 |  | 981.8182 | 1036.4146
ITTL.070.1700 | 451.4925 |  | 565.4206 |  | 717.3913 |  | 1050 | 1106.4426
ITTL.070.1800 | 507.4627 |  | 635.514 |  | 769.5652 |  | 1131.8182 | 1190.4762
ITTL.070.1900 | 537.3134 |  | 672.8972 |  | 821.7391 |  | 1200 | 1260.5042
ITTL.070.2000 | 559.7015 |  | 700.9346 |  | 886.9565 |  | 1290.9091 | 1353.8749
ITTL.070.2100 | 582.0896 |  | 728.972 |  | 921.7391 |  | 1359.0909 | 1423.9029
ITTL.070.2200 | 615.6716 |  | 771.028 |  | 973.913 |  | 1440.9091 | 1512.605
ITTL.070.2300 | 645.5224 |  | 808.4112 |  | 1021.7391 |  | 1490.9091 | 1577.9645
ITTL.070.2400 | 682.8358 |  | 855.1402 |  | 1082.6087 |  | 1600 | 1685.3408
ITTL.070.2500 | 712.6866 |  | 892.5234 |  | 1126.087 |  | 1640.9091 | 1732.0261
ITTL.070.2600 | 736.9403 |  | 922.8972 |  | 1176.087 |  | 1715.9091 | 1813.7255
ITTL.070.2700 | 761.194 |  | 953.271 |  | 1226.087 |  | 1790.9091 | 1895.4248
ITTL.070.2800 | 798.5075 |  | 1000 |  | 1276.087 |  | 1870.4545 | 1972.4556
ITTL.070.2900 | 835.8209 |  | 1046.729 |  | 1326.087 |  | 1950 | 2049.4865
ITTL.070.3000 | 867.5373 |  | 1086.4486 |  | 1376 |  | 2025 | 2126.5173
ITTL.070.3100 | 899.2537 |  | 1126.1682 |  | 1426 |  | 2100 | 2203.5481
ITTL.125.600 | 142.8571 |  | 196.0784 |  | 275 |  | 364.2671 | 392.8571
ITTL.125.700 | 185.7143 |  | 254.902 |  | 325 |  | 433.6513 | 464.2857
ITTL.125.800 | 235.7143 |  | 323.5294 |  | 400 |  | 537.7277 | 580.3571
ITTL.125.900 | 285.7143 |  | 392.1569 |  | 483.3333 |  | 650.477 | 687.5
ITTL.125.1000 | 335.7143 |  | 460.7843 |  | 558.3333 |  | 763.2264 | 803.5714
ITTL.125.1100 | 385.7143 |  | 529.4118 |  | 641.6667 |  | 867.3027 | 919.6429
ITTL.125.1200 | 435.7143 |  | 598.0392 |  | 716.6667 |  | 971.379 | 1035.7143
ITTL.125.1300 | 478.5714 |  | 656.8627 |  | 791.6667 |  | 1084.1284 | 1151.7857
ITTL.125.1400 | 535.7143 |  | 735.2941 |  | 875 |  | 1214.2238 | 1276.7857
ITTL.125.1500 | 578.5714 |  | 794.1176 |  | 958.3333 |  | 1309.6271 | 1375
ITTL.125.1600 | 621.4286 |  | 852.9412 |  | 1050 |  | 1422.3764 | 1500
ITTL.125.1700 | 678.5714 |  | 931.3725 |  | 1108.3333 |  | 1517.7797 | 1607.1429
ITTL.125.1800 | 764.2857 |  | 1049.0196 |  | 1208.3333 |  | 1639.2021 | 1723.2143
ITTL.125.1900 | 778.5714 |  | 1068.6275 |  | 1275 |  | 1743.2784 | 1830.3571
ITTL.125.2000 | 850 |  | 1166.6667 |  | 1475 |  | 1830.0087 | 1919.6429
ITTL.125.2100 | 878.5714 |  | 1205.8824 |  | 1425 |  | 1968.7771 | 2062.5
ITTL.125.2200 | 914.2857 |  | 1254.902 |  | 1516.6667 |  | 2081.5265 | 2196.4286
ITTL.125.2300 | 971.4286 |  | 1333.3333 |  | 1591.6667 |  | 2176.9297 | 2294.6429
ITTL.125.2400 | 1057.1429 |  | 1450.9804 |  | 1700 |  | 2315.6982 | 2428.5714
ITTL.125.2500 | 1064.2857 |  | 1460.7843 |  | 1750 |  | 2402.4284 | 2517.8571
ITTL.125.2600 | 1114.2857 |  | 1529.4118 |  | 1825 |  | 2506.5048 | 2633.9286
ITTL.125.2700 | 1164.2857 |  | 1598.0392 |  | 1900 |  | 2610.5811 | 2750
ITTL.125.2800 | 1210.7143 |  | 1661.7647 |  | 1983.3333 |  | 2723.3304 | 2861.6071
ITTL.125.2900 | 1257.1429 |  | 1725.4902 |  | 2066.6667 |  | 2836.0798 | 2973.2143
ITTL.125.3000 | 1307.1429 |  | 1794.1176 |  | 2141.6667 |  | 2944.4926 | 3089.2857
ITTL.125.3100 | 1357.1429 |  | 1862.7451 |  | 2216.6667 |  | 3052.9055 | 3205.3571