## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITTZ.075.600: высота-75мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 200мм | Заказ | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) | Q (Вт)
ITTZ.075.600 | 135 |  | 155 |  | 195 |  | 295 | 315
ITTZ.075.700 | 165 |  | 185 |  | 245 |  | 325 | 340
ITTZ.075.800 | 215 |  | 235 |  | 305 |  | 410 | 430
ITTZ.075.900 | 255 |  | 275 |  | 360 |  | 485 | 515
ITTZ.075.1000 | 305 |  | 325 |  | 420 |  | 575 | 595
ITTZ.075.1100 | 340 |  | 360 |  | 480 |  | 660 | 680
ITTZ.075.1200 | 390 |  | 410 |  | 535 |  | 740 | 770
ITTZ.075.1300 | 430 |  | 460 |  | 595 |  | 825 | 845
ITTZ.075.1400 | 460 |  | 485 |  | 650 |  | 905 | 945
ITTZ.075.1500 | 515 |  | 545 |  | 710 |  | 980 | 1010
ITTZ.075.1600 | 565 |  | 605 |  | 780 |  | 1080 | 1110
ITTZ.075.1700 | 605 |  | 635 |  | 825 |  | 1155 | 1185
ITTZ.075.1800 | 680 |  | 710 |  | 885 |  | 1245 | 1275
ITTZ.075.1900 | 720 |  | 750 |  | 945 |  | 1320 | 1350
ITTZ.075.2000 | 750 |  | 790 |  | 1020 |  | 1420 | 1450
ITTZ.075.2100 | 780 |  | 815 |  | 1060 |  | 1495 | 1525
ITTZ.075.2200 | 825 |  | 865 |  | 1120 |  | 1585 | 1620
ITTZ.075.2300 | 865 |  | 905 |  | 1175 |  | 1640 | 1690
ITTZ.075.2400 | 915 |  | 955 |  | 1245 |  | 1760 | 1805
ITTZ.075.2500 | 955 |  | 990 |  | 1295 |  | 1805 | 1855
ITTZ.075.2700 | 1020 |  | 1080 |  | 1410 |  | 1970 | 2030
ITTZ.075.2900 | 1120 |  | 1175 |  | 1525 |  | 2145 | 2195
ITTZ.075.3100 | 1205 |  | 1265 |  | 1640 |  | 2310 | 2360
ITTZ.075.3300 | 1295 |  | 1350 |  | 1760 |  | 2455 | 2535
ITTZ.075.3500 | 1380 |  | 1450 |  | 1875 |  | 2630 | 2700
ITTZ.075.3700 | 1475 |  | 1535 |  | 1990 |  | 2795 | 2865
ITTZ.075.3900 | 1565 |  | 1620 |  | 2105 |  | 2960 | 3040
ITTZ.075.4100 | 1650 |  | 1710 |  | 2225 |  | 3125 | 3205
ITTZ.075.4300 | 1740 |  | 1795 |  | 2340 |  | 3290 | 3370
ITTZ.075.4500 | 1825 |  | 1885 |  | 2455 |  | 3455 | 3535
ITTZ.075.4700 | 1915 |  | 1970 |  | 2575 |  | 3620 | 3700
ITTZ.075.4900 | 2000 |  | 2060 |  | 2690 |  | 3785 | 3865
ITTZ.090.600 | 150 |  | 170 |  | 200 |  | 310 | 330
ITTZ.090.700 | 180 |  | 200 |  | 250 |  | 340 | 360
ITTZ.090.800 | 220 |  | 240 |  | 320 |  | 430 | 460
ITTZ.090.900 | 270 |  | 290 |  | 380 |  | 520 | 540
ITTZ.090.1000 | 320 |  | 340 |  | 440 |  | 610 | 630
ITTZ.090.1100 | 370 |  | 390 |  | 500 |  | 700 | 730
ITTZ.090.1200 | 410 |  | 440 |  | 560 |  | 790 | 810
ITTZ.090.1300 | 450 |  | 480 |  | 630 |  | 880 | 900
ITTZ.090.1400 | 490 |  | 520 |  | 690 |  | 970 | 1000
ITTZ.090.1500 | 550 |  | 580 |  | 750 |  | 1050 | 1080
ITTZ.090.1600 | 610 |  | 640 |  | 830 |  | 1150 | 1180
ITTZ.090.1700 | 640 |  | 680 |  | 880 |  | 1230 | 1260
ITTZ.090.1800 | 720 |  | 750 |  | 940 |  | 1320 | 1360
ITTZ.090.1900 | 760 |  | 800 |  | 1000 |  | 1410 | 1440
ITTZ.090.2000 | 800 |  | 840 |  | 1080 |  | 1510 | 1540
ITTZ.090.2100 | 830 |  | 870 |  | 1120 |  | 1590 | 1620
ITTZ.090.2200 | 880 |  | 920 |  | 1200 |  | 1690 | 1730
ITTZ.090.2300 | 920 |  | 960 |  | 1250 |  | 1750 | 1800
ITTZ.090.2400 | 970 |  | 1020 |  | 1320 |  | 1870 | 1930
ITTZ.090.2500 | 1010 |  | 1060 |  | 1370 |  | 1930 | 1980
ITTZ.090.2700 | 1090 |  | 1150 |  | 1500 |  | 2110 | 2160
ITTZ.090.2900 | 1190 |  | 1250 |  | 1620 |  | 2290 | 2340
ITTZ.090.3100 | 1280 |  | 1350 |  | 1750 |  | 2470 | 2520
ITTZ.090.3300 | 1380 |  | 1440 |  | 1870 |  | 2620 | 2700
ITTZ.090.3500 | 1470 |  | 1540 |  | 2000 |  | 2800 | 2880
ITTZ.090.3700 | 1570 |  | 1640 |  | 2120 |  | 2980 | 3060
ITTZ.090.3900 | 1660 |  | 1730 |  | 2250 |  | 3160 | 3240
ITTZ.090.4100 | 1750 |  | 1820 |  | 2380 |  | 3340 | 3420
ITTZ.090.4300 | 1840 |  | 1910 |  | 2510 |  | 3520 | 3600
ITTZ.090.4500 | 1930 |  | 2000 |  | 2640 |  | 3700 | 3780
ITTZ.090.4700 | 2020 |  | 2090 |  | 2770 |  | 3880 | 3960
ITTZ.090.4900 | 2110 |  | 2180 |  | 2900 |  | 4060 | 4140
ITTZ.110.600 | 170 |  | 190 |  | 280 |  | 370 | 390
ITTZ.110.700 | 210 |  | 230 |  | 300 |  | 400 | 420
ITTZ.110.800 | 270 |  | 290 |  | 370 |  | 500 | 520
ITTZ.110.900 | 320 |  | 340 |  | 440 |  | 600 | 620
ITTZ.110.1000 | 380 |  | 400 |  | 520 |  | 710 | 730
ITTZ.110.1100 | 430 |  | 460 |  | 590 |  | 810 | 830
ITTZ.110.1200 | 480 |  | 510 |  | 670 |  | 900 | 930
ITTZ.110.1300 | 540 |  | 570 |  | 740 |  | 1000 | 1040
ITTZ.110.1400 | 580 |  | 610 |  | 820 |  | 1130 | 1160
ITTZ.110.1500 | 650 |  | 680 |  | 880 |  | 1210 | 1240
ITTZ.110.1600 | 720 |  | 750 |  | 980 |  | 1350 | 1380
ITTZ.110.1700 | 760 |  | 800 |  | 1030 |  | 1420 | 1450
ITTZ.110.1800 | 820 |  | 850 |  | 1130 |  | 1520 | 1560
ITTZ.110.1900 | 880 |  | 910 |  | 1180 |  | 1620 | 1660
ITTZ.110.2000 | 930 |  | 970 |  | 1320 |  | 1730 | 1760
ITTZ.110.2100 | 980 |  | 1020 |  | 1330 |  | 1810 | 1860
ITTZ.110.2200 | 1040 |  | 1090 |  | 1420 |  | 1870 | 1930
ITTZ.110.2300 | 1090 |  | 1140 |  | 1470 |  | 2010 | 2070
ITTZ.110.2400 | 1160 |  | 1200 |  | 1540 |  | 2200 | 2260
ITTZ.110.2500 | 1180 |  | 1250 |  | 1620 |  | 2220 | 2280
ITTZ.110.2700 | 1300 |  | 1360 |  | 1770 |  | 2430 | 2480
ITTZ.110.2900 | 1410 |  | 1470 |  | 1910 |  | 2630 | 2690
ITTZ.110.3100 | 1520 |  | 1590 |  | 2060 |  | 2820 | 2890
ITTZ.110.3300 | 1640 |  | 1700 |  | 2210 |  | 3020 | 3100
ITTZ.110.3500 | 1750 |  | 1820 |  | 2350 |  | 3230 | 3310
ITTZ.110.3700 | 1860 |  | 1930 |  | 2500 |  | 3440 | 3510
ITTZ.110.3900 | 1970 |  | 2040 |  | 2650 |  | 3640 | 3720
ITTZ.110.4100 | 2080 |  | 2150 |  | 2800 |  | 3840 | 3930
ITTZ.110.4300 | 2190 |  | 2260 |  | 2950 |  | 4040 | 4140
ITTZ.110.4500 | 2300 |  | 2370 |  | 3100 |  | 4240 | 4350
ITTZ.110.4700 | 2410 |  | 2480 |  | 3250 |  | 4440 | 4560
ITTZ.110.4900 | 2520 |  | 2590 |  | 3400 |  | 4640 | 4770