## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITT.080.600: высота-80мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 200мм | Заказ | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | Заказ | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITT.080.600 | 140 |  | 160 |  | 200 |  | 300 |  | 320
ITT.080.700 | 170 |  | 190 |  | 250 |  | 330 |  | 350
ITT.080.800 | 220 |  | 240 |  | 310 |  | 420 |  | 440
ITT.080.900 | 260 |  | 280 |  | 370 |  | 500 |  | 530
ITT.080.1000 | 310 |  | 330 |  | 430 |  | 590 |  | 610
ITT.080.1100 | 350 |  | 370 |  | 490 |  | 680 |  | 700
ITT.080.1200 | 400 |  | 420 |  | 550 |  | 760 |  | 790
ITT.080.1300 | 440 |  | 470 |  | 610 |  | 850 |  | 870
ITT.080.1400 | 470 |  | 500 |  | 670 |  | 930 |  | 970
ITT.080.1500 | 530 |  | 560 |  | 730 |  | 1010 |  | 1040
ITT.080.1600 | 580 |  | 620 |  | 800 |  | 1110 |  | 1140
ITT.080.1700 | 620 |  | 650 |  | 850 |  | 1190 |  | 1220
ITT.080.1800 | 700 |  | 730 |  | 910 |  | 1280 |  | 1310
ITT.080.1900 | 740 |  | 770 |  | 970 |  | 1360 |  | 1390
ITT.080.2000 | 770 |  | 810 |  | 1050 |  | 1460 |  | 1490
ITT.080.2100 | 800 |  | 840 |  | 1090 |  | 1540 |  | 1570
ITT.080.2200 | 850 |  | 890 |  | 1150 |  | 1630 |  | 1670
ITT.080.2300 | 890 |  | 930 |  | 1210 |  | 1690 |  | 1740
ITT.080.2400 | 940 |  | 980 |  | 1280 |  | 1810 |  | 1860
ITT.080.2500 | 980 |  | 1020 |  | 1330 |  | 1860 |  | 1910
ITT.080.2700 | 1050 |  | 1110 |  | 1450 |  | 2030 |  | 2090
ITT.080.2900 | 1150 |  | 1210 |  | 1570 |  | 2210 |  | 2260
ITT.080.3100 | 1240 |  | 1300 |  | 1690 |  | 2380 |  | 2430
ITT.080.3300 | 1330 |  | 1390 |  | 1810 |  | 2530 |  | 2610
ITT.080.3500 | 1420 |  | 1490 |  | 1930 |  | 2710 |  | 2780
ITT.080.3700 | 1520 |  | 1580 |  | 2050 |  | 2880 |  | 2950
ITT.080.3900 | 1610 |  | 1670 |  | 2170 |  | 3050 |  | 3130
ITT.080.4100 | 1700 |  | 1760 |  | 2290 |  | 3220 |  | 3300
ITT.080.4300 | 1790 |  | 1850 |  | 2410 |  | 3390 |  | 3470
ITT.080.4500 | 1880 |  | 1940 |  | 2530 |  | 3560 |  | 3640
ITT.080.4700 | 1970 |  | 2030 |  | 2650 |  | 3730 |  | 3810
ITT.080.4900 | 2060 |  | 2120 |  | 2770 |  | 3900 |  | 3980
ITT.090.600 | 150 |  | 170 |  | 200 |  | 310 |  | 330
ITT.090.700 | 180 |  | 200 |  | 250 |  | 340 |  | 360
ITT.090.800 | 220 |  | 240 |  | 320 |  | 430 |  | 460
ITT.090.900 | 270 |  | 290 |  | 380 |  | 520 |  | 540
ITT.090.1000 | 320 |  | 340 |  | 440 |  | 610 |  | 630
ITT.090.1100 | 370 |  | 390 |  | 500 |  | 700 |  | 730
ITT.090.1200 | 410 |  | 440 |  | 560 |  | 790 |  | 810
ITT.090.1300 | 450 |  | 480 |  | 630 |  | 880 |  | 900
ITT.090.1400 | 490 |  | 520 |  | 690 |  | 970 |  | 1000
ITT.090.1500 | 550 |  | 580 |  | 750 |  | 1050 |  | 1080
ITT.090.1600 | 610 |  | 640 |  | 830 |  | 1150 |  | 1180
ITT.090.1700 | 640 |  | 680 |  | 880 |  | 1230 |  | 1260
ITT.090.1800 | 720 |  | 750 |  | 940 |  | 1320 |  | 1360
ITT.090.1900 | 760 |  | 800 |  | 1000 |  | 1410 |  | 1440
ITT.090.2000 | 800 |  | 840 |  | 1080 |  | 1510 |  | 1540
ITT.090.2100 | 830 |  | 870 |  | 1120 |  | 1590 |  | 1620
ITT.090.2200 | 880 |  | 920 |  | 1200 |  | 1690 |  | 1730
ITT.090.2300 | 920 |  | 960 |  | 1250 |  | 1750 |  | 1800
ITT.090.2400 | 970 |  | 1020 |  | 1320 |  | 1870 |  | 1930
ITT.090.2500 | 1010 |  | 1060 |  | 1370 |  | 1930 |  | 1980
ITT.090.2700 | 1090 |  | 1150 |  | 1500 |  | 2110 |  | 2160
ITT.090.2900 | 1190 |  | 1250 |  | 1620 |  | 2290 |  | 2340
ITT.090.3100 | 1280 |  | 1350 |  | 1750 |  | 2470 |  | 2520
ITT.090.3300 | 1380 |  | 1440 |  | 1870 |  | 2620 |  | 2700
ITT.090.3500 | 1470 |  | 1540 |  | 2000 |  | 2800 |  | 2880
ITT.090.3700 | 1570 |  | 1640 |  | 2120 |  | 2980 |  | 3060
ITT.090.3900 | 1660 |  | 1730 |  | 2250 |  | 3160 |  | 3240
ITT.090.4100 | 1750 |  | 1820 |  | 2380 |  | 3340 |  | 3420
ITT.090.4300 | 1840 |  | 1910 |  | 2510 |  | 3520 |  | 3600
ITT.090.4500 | 1930 |  | 2000 |  | 2640 |  | 3700 |  | 3780
ITT.090.4700 | 2020 |  | 2090 |  | 2770 |  | 3880 |  | 3960
ITT.090.4900 | 2110 |  | 2180 |  | 2900 |  | 4060 |  | 4140
ITT.110.600 | 170 |  | 190 |  | 280 |  | 370 |  | 390
ITT.110.700 | 210 |  | 230 |  | 300 |  | 400 |  | 420
ITT.110.800 | 270 |  | 290 |  | 370 |  | 500 |  | 520
ITT.110.900 | 320 |  | 340 |  | 440 |  | 600 |  | 620
ITT.110.1000 | 380 |  | 400 |  | 520 |  | 710 |  | 730
ITT.110.1100 | 430 |  | 460 |  | 590 |  | 810 |  | 830
ITT.110.1200 | 480 |  | 510 |  | 670 |  | 900 |  | 930
ITT.110.1300 | 540 |  | 570 |  | 740 |  | 1000 |  | 1040
ITT.110.1400 | 580 |  | 610 |  | 820 |  | 1130 |  | 1160
ITT.110.1500 | 650 |  | 680 |  | 880 |  | 1210 |  | 1240
ITT.110.1600 | 720 |  | 750 |  | 980 |  | 1350 |  | 1380
ITT.110.1700 | 760 |  | 800 |  | 1030 |  | 1420 |  | 1450
ITT.110.1800 | 820 |  | 850 |  | 1130 |  | 1520 |  | 1560
ITT.110.1900 | 880 |  | 910 |  | 1180 |  | 1620 |  | 1660
ITT.110.2000 | 930 |  | 970 |  | 1320 |  | 1730 |  | 1760
ITT.110.2100 | 980 |  | 1020 |  | 1330 |  | 1810 |  | 1860
ITT.110.2200 | 1040 |  | 1090 |  | 1420 |  | 1870 |  | 1930
ITT.110.2300 | 1090 |  | 1140 |  | 1470 |  | 2010 |  | 2070
ITT.110.2400 | 1160 |  | 1200 |  | 1540 |  | 2200 |  | 2260
ITT.110.2500 | 1180 |  | 1250 |  | 1620 |  | 2220 |  | 2280
ITT.110.2700 | 1300 |  | 1360 |  | 1770 |  | 2430 |  | 2480
ITT.110.2900 | 1410 |  | 1470 |  | 1910 |  | 2630 |  | 2690
ITT.110.3100 | 1520 |  | 1590 |  | 2060 |  | 2820 |  | 2890
ITT.110.3300 | 1640 |  | 1700 |  | 2210 |  | 3020 |  | 3100
ITT.110.3500 | 1750 |  | 1820 |  | 2350 |  | 3230 |  | 3310
ITT.110.3700 | 1860 |  | 1930 |  | 2500 |  | 3440 |  | 3510
ITT.110.3900 | 1970 |  | 2040 |  | 2650 |  | 3640 |  | 3720
ITT.110.4100 | 2080 |  | 2150 |  | 2800 |  | 3840 |  | 3930
ITT.110.4300 | 2190 |  | 2260 |  | 2950 |  | 4040 |  | 4140
ITT.110.4500 | 2300 |  | 2370 |  | 3100 |  | 4240 |  | 4350
ITT.110.4700 | 2410 |  | 2480 |  | 3250 |  | 4440 |  | 4560
ITT.110.4900 | 2520 |  | 2590 |  | 3400 |  | 4640 |  | 4770