**1.1 Внимание! Установка полотенцесушителя в помещении и его подключение, к**

**системе водоснабжения (отопления) должны производиться только организацией,**

**имеющей соответствующую лицензию.**

**Подключая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью организации, не**

**имеющей лицензии на оказание услуг по монтажу оборудования зданий, Вы**

**принимаете на себя ответственность за возможные последствия**

**неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией**

**изготовителя.**

1.2. После подключения полотенцесушителя рекомендуется вызвать представителя

организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и составить акт приёма

работ.

1.3. При установке и подключении полотенцесущителя должны быть соблюдены

требования СНиП 2.04.04-85 и СНиП 2.04.07-86, а также «Правила и нормы

технической эксплуатации жилищного фонда». В случае монтажа полотенцесушителя

непосредственно к стояку, необходимо установить шунтирующую (обводную)

перемычку, диаметр которой равен диаметру стояка.

**1.4. Внимание! Установка полотенцесушителя должна производиться только при**

**отсутствии давления в проводящих трубопроводах.**

**Во избежании ожогов и затопления помещения при включенном давлении**

**категорически запрещается осуществлять любые работы: подтяжка муфт,**

**регулировка расстояния до стены и другие.**

1.5. Соединение полотенцесушителя с трубопроводами следует производить

нержавеющими стальными или хромированными латунными фитингами

При применении фитингов с накидными гайками уплотнение производится с помощью

паранитовых прокладок.

Допускается соединение полотенцесушителя с помощью муфт при этом уплотнение

достигается подмоткой на резьбу ленты ФУМ или льняного волокна.

1.6. Расстояние полотенцесушителя от стены и его параллельность стене следует

регулировать с помощью опоры телескопического крепления .

1.7. Во избежании царапин и вмятин на наружной поверхности полотенцесушителя и

соединительных муфт и нарушения слоя защитно-декоративного покрытия при монтаже

изделия следует применять инструмент с изолированными губками

**2. Инструкция по эксплуатации.**

2.1. В процессе эксплуатации полотенцесушителя следует оберегать его полированную

поверхность от механического воздействия твердых предметов.

2.2. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие

моющие средства бытового назначения.  
2.3. Категорически запрещается протирать полотенцесушитель порошковыми

чистящими средствами, содержащими абразивные частицы.

2.4. Удаление неглубоких царапин и восстановление зеркального блеска рекомендуется

проводить с помощью войлока и полировальной пасты.

2.5. В случае появления на поверхности полотенцесушителя или под ним капель воды

следует перекрыть краном подачу воды к полотенцесушителю и незамедлительно

вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, для

определения причин протечки и ее устранения.

2.6 Не реже одного раза в год следует производить осмотр уплотнителя и прокладок с

привлечением специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.

**2.7 Внимание!!! Полотенцесушитель не предназначен для несения больших**

**механических нагрузок.**

**2.8 Категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а**

**также использование его для занятия спортом или иных целей, не связанных с его**

**назначением.**

2.9 Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель 4 кг.