## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВL.070.600: высота-70мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 220мм | Заказ | 280мм | Заказ | 340мм | Заказ | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTBL.070.800 | 475 |  | 660.8696 |  | 1000 |  | 1065.4206
ITTBL.070.900 | 575 |  | 791.3043 |  | 1127.2727 |  | 1205.6075
ITTBL.070.1000 | 675 |  | 913.0435 |  | 1318.1818 |  | 1401.8692
ITTBL.070.1100 | 775 |  | 1034.7826 |  | 1518.1818 |  | 1626.1682
ITTBL.070.1200 | 875 |  | 1156.5217 |  | 1709.0909 |  | 1803.7383
ITTBL.070.1300 | 950 |  | 1304.3478 |  | 1900 |  | 2000
ITTBL.070.1400 | 1033.3333 |  | 1426.087 |  | 2100 |  | 2224.2991
ITTBL.070.1500 | 1150 |  | 1556.5217 |  | 2272.7273 |  | 2401.8692
ITTBL.070.1600 | 1266.6667 |  | 1721.7391 |  | 2490.9091 |  | 2626.1682
ITTBL.070.1700 | 1350 |  | 1817.3913 |  | 2663.6364 |  | 2803.7383
ITTBL.070.1800 | 1491.6667 |  | 1947.8261 |  | 2854.5455 |  | 3018.6916
ITTBL.070.1900 | 1583.3333 |  | 2069.5652 |  | 3045.4545 |  | 3196.2617
ITTBL.070.2000 | 1666.6667 |  | 2234.7826 |  | 3263.6364 |  | 3420.5607
ITTBL.070.2100 | 1725 |  | 2313.0435 |  | 3436.3636 |  | 3598.1308
ITTBL.070.2200 | 1825 |  | 2478.2609 |  | 3654.5455 |  | 3841.1215
ITTBL.070.2300 | 1900 |  | 2582.6087 |  | 3781.8182 |  | 4000
ITTBL.070.2400 | 2025 |  | 2730.4348 |  | 4045.4545 |  | 4289.7196
ITTBL.070.2500 | 2100 |  | 2834.7826 |  | 4172.7273 |  | 4401.8692
ITTBL.070.2600 | 2191.6667 |  | 2969.5652 |  | 4368.1818 |  | 4598.1308
ITTBL.070.2700 | 2283.3333 |  | 3104.3478 |  | 4563.6364 |  | 4794.3925
ITTBL.070.2800 | 4248.5119 |  | 3226.087 |  | 4754.5455 |  | 4995.3271
ITTBL.070.2900 | 2475 |  | 3347.8261 |  | 4945.4545 |  | 5196.2617
ITTBL.070.3000 | 4598.2143 |  | 3482.6087 |  | 5140.9091 |  | 5397.1963
ITTBL.070.3100 | 2675 |  | 3617.3913 |  | 5336.3636 |  | 5598.1308
ITTBL.125.800 | 688.9764 |  | 1020.8333 |  | 1344.3192 |  | 1428.5714
ITTBL.125.900 | 826.7717 |  | 1208.3333 |  | 1626.1925 |  | 1718.75
ITTBL.125.1000 | 964.5669 |  | 1395.8333 |  | 1908.0659 |  | 2008.9286
ITTBL.125.1100 | 1102.3622 |  | 1604.1667 |  | 2168.2567 |  | 2299.1071
ITTBL.125.1200 | 1240.1575 |  | 1791.6667 |  | 2428.4475 |  | 2589.2857
ITTBL.125.1300 | 1377.9528 |  | 1979.1667 |  | 2710.3209 |  | 2879.4643
ITTBL.125.1400 | 1535.4331 |  | 2187.5 |  | 3035.5594 |  | 3191.9643
ITTBL.125.1500 | 1653.5433 |  | 2395.8333 |  | 3274.0676 |  | 3437.5
ITTBL.125.1600 | 1791.3386 |  | 2625 |  | 3555.941 |  | 3750
ITTBL.125.1700 | 1929.1339 |  | 2770.8333 |  | 3794.4493 |  | 4017.8571
ITTBL.125.1800 | 2165.3543 |  | 3020.8333 |  | 4098.0052 |  | 4308.0357
ITTBL.125.1900 | 2204.7244 |  | 3187.5 |  | 4358.196 |  | 4575.8929
ITTBL.125.2000 | 2401.5748 |  | 3687.5 |  | 4575.0217 |  | 4799.1071
ITTBL.125.2100 | 2480.315 |  | 3562.5 |  | 4921.9428 |  | 5156.25
ITTBL.125.2200 | 2598.4252 |  | 3791.6667 |  | 5203.8161 |  | 5491.0714
ITTBL.125.2300 | 2755.9055 |  | 3979.1667 |  | 5442.3244 |  | 5736.6071
ITTBL.125.2400 | 2992.126 |  | 4250 |  | 5789.2454 |  | 6071.4286
ITTBL.125.2500 | 3031.4961 |  | 4375 |  | 6006.0711 |  | 6294.6429
ITTBL.125.2600 | 3169.2913 |  | 4562.5 |  | 6266.2619 |  | 6584.8214
ITTBL.125.2700 | 3307.0866 |  | 4750 |  | 6526.4527 |  | 6875
ITTBL.125.2800 | 3444.8819 |  | 4958.3333 |  | 6808.3261 |  | 7154.0179
ITTBL.125.2900 | 3582.6772 |  | 5166.6667 |  | 7090.1995 |  | 7433.0357
ITTBL.125.3000 | 3720.4724 |  | 5354.1667 |  | 7361.2316 |  | 7723.2143
ITTBL.125.3100 | 3858.2677 |  | 5541.6667 |  | 7632.2637 |  | 8013.3929