## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией ITTВS.090.800: высота-90мм, длина-800мм
Короб + рамка + теплообменник | 245мм | Заказ | 295мм | Заказ | 345мм | Заказ | 395мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт)
ITTBS.090.800 | 685 |  | 905 |  | 1265 |  | 1320
ITTBS.090.900 | 795 |  | 1045 |  | 1430 |  | 1485
ITTBS.090.1000 | 935 |  | 1210 |  | 1675 |  | 1730
ITTBS.090.1100 | 1070 |  | 1375 |  | 1925 |  | 2005
ITTBS.090.1200 | 1210 |  | 1540 |  | 2170 |  | 2225
ITTBS.090.1300 | 1320 |  | 1730 |  | 2420 |  | 2475
ITTBS.090.1400 | 1430 |  | 1895 |  | 2665 |  | 2750
ITTBS.090.1500 | 1595 |  | 2060 |  | 2885 |  | 2970
ITTBS.090.1600 | 1760 |  | 2280 |  | 3160 |  | 3245
ITTBS.090.1700 | 1870 |  | 2420 |  | 3380 |  | 3465
ITTBS.090.1800 | 2060 |  | 2585 |  | 3630 |  | 3740
ITTBS.090.1900 | 2200 |  | 2750 |  | 3875 |  | 3960
ITTBS.090.2000 | 2310 |  | 2970 |  | 4150 |  | 4235
ITTBS.090.2100 | 2390 |  | 3080 |  | 4370 |  | 4455
ITTBS.090.2200 | 2530 |  | 3300 |  | 4645 |  | 4755
ITTBS.090.2300 | 2640 |  | 3435 |  | 4810 |  | 4950
ITTBS.090.2400 | 2805 |  | 3630 |  | 5140 |  | 5305
ITTBS.090.2500 | 2915 |  | 3765 |  | 5305 |  | 5445
ITTBS.090.2700 | 3160 |  | 4125 |  | 5800 |  | 5940
ITTBS.090.2900 | 3435 |  | 4455 |  | 6295 |  | 6435
ITTBS.090.3100 | 3710 |  | 4810 |  | 6790 |  | 6930
ITTBS.090.3300 | 3960 |  | 5140 |  | 7205 |  | 7425
ITTBS.090.3500 | 4235 |  | 5500 |  | 7700 |  | 7920
ITTBS.090.3700 | 4510 |  | 5830 |  | 8195 |  | 8415
ITTBS.090.3900 | 4755 |  | 6185 |  | 8690 |  | 8910
ITTBS.090.4100 | 5005 |  | 6545 |  | 9185 |  | 9405
ITTBS.090.4300 | 5250 |  | 6900 |  | 9680 |  | 9900
ITTBS.090.4500 | 5500 |  | 7260 |  | 10175 |  | 10395
ITTBS.090.4700 | 5745 |  | 7615 |  | 10670 |  | 10890
ITTBS.090.4900 | 5995 |  | 7975 |  | 11165 |  | 11385
ITTBS.110.800 | 740 |  | 960 |  | 1345 |  | 1400
ITTBS.110.900 | 935 |  | 1210 |  | 1650 |  | 1705
ITTBS.110.1000 | 1100 |  | 1430 |  | 1950 |  | 2005
ITTBS.110.1100 | 1265 |  | 1620 |  | 2225 |  | 2280
ITTBS.110.1200 | 1400 |  | 1840 |  | 2475 |  | 2555
ITTBS.110.1300 | 1565 |  | 2035 |  | 2750 |  | 2860
ITTBS.110.1400 | 1675 |  | 2255 |  | 3105 |  | 3190
ITTBS.110.1500 | 1870 |  | 2420 |  | 3325 |  | 3410
ITTBS.110.1600 | 2060 |  | 2695 |  | 3710 |  | 3795
ITTBS.110.1700 | 2200 |  | 2830 |  | 3905 |  | 3985
ITTBS.110.1800 | 2335 |  | 3105 |  | 4180 |  | 4290
ITTBS.110.1900 | 2500 |  | 3245 |  | 4455 |  | 4565
ITTBS.110.2000 | 2665 |  | 3630 |  | 4755 |  | 4840
ITTBS.110.2100 | 2805 |  | 3655 |  | 4975 |  | 5115
ITTBS.110.2200 | 2995 |  | 3905 |  | 5140 |  | 5305
ITTBS.110.2300 | 3135 |  | 4040 |  | 5525 |  | 5690
ITTBS.110.2400 | 3300 |  | 4235 |  | 6050 |  | 6215
ITTBS.110.2500 | 3435 |  | 4455 |  | 6105 |  | 6270
ITTBS.110.2700 | 3740 |  | 4865 |  | 6680 |  | 6820
ITTBS.110.2900 | 4040 |  | 5250 |  | 7230 |  | 7395
ITTBS.110.3100 | 4370 |  | 5665 |  | 7755 |  | 7945
ITTBS.110.3300 | 4675 |  | 6075 |  | 8305 |  | 8525
ITTBS.110.3500 | 5005 |  | 6460 |  | 8880 |  | 9100
ITTBS.110.3700 | 5305 |  | 6875 |  | 9460 |  | 9650
ITTBS.110.3900 | 5610 |  | 7285 |  | 10010 |  | 10230
ITTBS.110.4100 | 5910 |  | 7700 |  | 10560 |  | 10805
ITTBS.110.4300 | 6215 |  | 8110 |  | 11110 |  | 11385
ITTBS.110.4500 | 6515 |  | 8525 |  | 11660 |  | 11960
ITTBS.110.4700 | 6820 |  | 8935 |  | 12210 |  | 12540
ITTBS.110.4900 | 7120 |  | 9350 |  | 12760 |  | 13115