## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITTS_Maxi.140.600: высота-140мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 195мм | Заказ | 245мм | Заказ | 295мм | Заказ | 345мм | 395мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) | Q (Вт)
ITTS.140.600 | 220 |  | 240 |  | 360 |  | 460 | 480
ITTS.140.700 | 285 |  | 305 |  | 425 |  | 550 | 570
ITTS.140.800 | 360 |  | 385 |  | 525 |  | 680 | 715
ITTS.140.900 | 440 |  | 460 |  | 635 |  | 825 | 845
ITTS.140.1000 | 515 |  | 535 |  | 735 |  | 965 | 990
ITTS.140.1100 | 590 |  | 615 |  | 845 |  | 1100 | 1130
ITTS.140.1200 | 670 |  | 690 |  | 945 |  | 1230 | 1275
ITTS.140.1300 | 735 |  | 770 |  | 1045 |  | 1375 | 1415
ITTS.140.1400 | 825 |  | 855 |  | 1155 |  | 1540 | 1570
ITTS.140.1500 | 890 |  | 920 |  | 1265 |  | 1660 | 1690
ITTS.140.1600 | 955 |  | 1000 |  | 1385 |  | 1800 | 1845
ITTS.140.1700 | 1045 |  | 1075 |  | 1460 |  | 1925 | 1980
ITTS.140.1800 | 1175 |  | 1210 |  | 1595 |  | 2075 | 2120
ITTS.140.1900 | 1195 |  | 1230 |  | 1680 |  | 2210 | 2255
ITTS.140.2000 | 1305 |  | 1340 |  | 1945 |  | 2320 | 2365
ITTS.140.2100 | 1350 |  | 1385 |  | 1880 |  | 2495 | 2540
ITTS.140.2200 | 1405 |  | 1450 |  | 2000 |  | 2640 | 2705
ITTS.140.2300 | 1495 |  | 1540 |  | 2100 |  | 2760 | 2825
ITTS.140.2400 | 1625 |  | 1670 |  | 2240 |  | 2935 | 2990
ITTS.140.2500 | 1635 |  | 1690 |  | 2310 |  | 3045 | 3100
ITTS.140.2700 | 1790 |  | 1845 |  | 2505 |  | 3310 | 3385
ITTS.140.2900 | 1935 |  | 2000 |  | 2725 |  | 3595 | 3660
ITTS.140.3100 | 2090 |  | 2155 |  | 2925 |  | 3870 | 3945
ITTS.140.3300 | 2230 |  | 2310 |  | 3145 |  | 4145 | 4235
ITTS.140.3500 | 2385 |  | 2450 |  | 3355 |  | 4430 | 4510
ITTS.140.3700 | 2540 |  | 2605 |  | 3560 |  | 4705 | 4795
ITTS.140.3900 | 2695 |  | 2760 |  | 3770 |  | 4990 | 5080
ITTS.140.4100 | 2845 |  | 2915 |  | 3980 |  | 5265 | 5365
ITTS.140.4300 | 3000 |  | 3065 |  | 4190 |  | 5540 | 5650
ITTS.140.4500 | 3155 |  | 3220 |  | 4400 |  | 5815 | 5940
ITTS.140.4700 | 3310 |  | 3375 |  | 4605 |  | 6090 | 6225
ITTS.140.4900 | 3465 |  | 3530 |  | 4815 |  | 6365 | 6510
ITTS.190.600 | 260 |  | 285 |  | 405 |  | 605 | 645
ITTS.190.700 | 330 |  | 350 |  | 470 |  | 645 | 690
ITTS.190.800 | 415 |  | 440 |  | 590 |  | 810 | 880
ITTS.190.900 | 505 |  | 525 |  | 715 |  | 975 | 1055
ITTS.190.1000 | 590 |  | 615 |  | 835 |  | 1130 | 1230
ITTS.190.1100 | 670 |  | 700 |  | 945 |  | 1295 | 1395
ITTS.190.1200 | 745 |  | 790 |  | 1065 |  | 1460 | 1570
ITTS.190.1300 | 835 |  | 880 |  | 1185 |  | 1615 | 1745
ITTS.190.1400 | 935 |  | 965 |  | 1305 |  | 1880 | 2035
ITTS.190.1500 | 990 |  | 1020 |  | 1415 |  | 1945 | 2110
ITTS.190.1600 | 1055 |  | 1085 |  | 1550 |  | 2130 | 2320
ITTS.190.1700 | 1175 |  | 1220 |  | 1650 |  | 2265 | 2450
ITTS.190.1800 | 1285 |  | 1340 |  | 1790 |  | 2585 | 2780
ITTS.190.1900 | 1350 |  | 1395 |  | 1890 |  | 2595 | 2805
ITTS.190.2000 | 1495 |  | 1540 |  | 2020 |  | 2835 | 3065
ITTS.190.2100 | 1525 |  | 1570 |  | 2120 |  | 2915 | 3165
ITTS.190.2200 | 1595 |  | 1660 |  | 2265 |  | 3110 | 3365
ITTS.190.2300 | 1680 |  | 1745 |  | 2365 |  | 3245 | 3495
ITTS.190.2400 | 1815 |  | 1880 |  | 2515 |  | 3495 | 3795
ITTS.190.2500 | 1855 |  | 1925 |  | 2595 |  | 3560 | 3860
ITTS.190.2700 | 2010 |  | 2090 |  | 2835 |  | 3880 | 4200
ITTS.190.2900 | 2185 |  | 2265 |  | 3065 |  | 4210 | 4550
ITTS.190.3100 | 2365 |  | 2440 |  | 3300 |  | 4540 | 4895
ITTS.190.3300 | 2530 |  | 2615 |  | 3540 |  | 4860 | 5245
ITTS.190.3500 | 2705 |  | 2790 |  | 3770 |  | 5180 | 5595
ITTS.190.3700 | 2880 |  | 2970 |  | 4015 |  | 5510 | 5960
ITTS.190.3900 | 3055 |  | 3135 |  | 4245 |  | 5830 | 6310
ITTS.190.4100 | 3230 |  | 3310 |  | 4475 |  | 6145 | 6665
ITTS.190.4300 | 3410 |  | 3485 |  | 4705 |  | 6465 | 7015
ITTS.190.4500 | 3585 |  | 3660 |  | 4935 |  | 6785 | 7370
ITTS.190.4700 | 3760 |  | 3835 |  | 5170 |  | 7105 | 7720
ITTS.190.4900 | 3935 |  | 4015 |  | 5400 |  | 7425 | 8070