## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITTS.080.600: высота-80мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 195мм | Заказ | 245мм | Заказ | 295мм | Заказ | 345мм | 395мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) | Q (Вт)
ITTS.080.600 | 150 |  | 175 |  | 220 |  | 330 | 350
ITTS.080.700 | 185 |  | 205 |  | 275 |  | 360 | 385
ITTS.080.800 | 240 |  | 260 |  | 340 |  | 460 | 480
ITTS.080.900 | 285 |  | 305 |  | 405 |  | 550 | 580
ITTS.080.1000 | 340 |  | 360 |  | 470 |  | 645 | 670
ITTS.080.1100 | 385 |  | 405 |  | 535 |  | 745 | 770
ITTS.080.1200 | 440 |  | 460 |  | 605 |  | 835 | 865
ITTS.080.1300 | 480 |  | 515 |  | 670 |  | 935 | 955
ITTS.080.1400 | 515 |  | 550 |  | 735 |  | 1020 | 1065
ITTS.080.1500 | 580 |  | 615 |  | 800 |  | 1110 | 1140
ITTS.080.1600 | 635 |  | 680 |  | 880 |  | 1220 | 1250
ITTS.080.1700 | 680 |  | 715 |  | 935 |  | 1305 | 1340
ITTS.080.1800 | 770 |  | 800 |  | 1000 |  | 1405 | 1440
ITTS.080.1900 | 810 |  | 845 |  | 1065 |  | 1495 | 1525
ITTS.080.2000 | 845 |  | 890 |  | 1155 |  | 1605 | 1635
ITTS.080.2100 | 880 |  | 920 |  | 1195 |  | 1690 | 1725
ITTS.080.2200 | 935 |  | 975 |  | 1265 |  | 1790 | 1835
ITTS.080.2300 | 975 |  | 1020 |  | 1330 |  | 1855 | 1910
ITTS.080.2400 | 1030 |  | 1075 |  | 1405 |  | 1990 | 2045
ITTS.080.2500 | 1075 |  | 1120 |  | 1460 |  | 2045 | 2100
ITTS.080.2700 | 1155 |  | 1220 |  | 1595 |  | 2230 | 2295
ITTS.080.2900 | 1265 |  | 1330 |  | 1725 |  | 2430 | 2485
ITTS.080.3100 | 1360 |  | 1430 |  | 1855 |  | 2615 | 2670
ITTS.080.3300 | 1460 |  | 1525 |  | 1990 |  | 2780 | 2870
ITTS.080.3500 | 1560 |  | 1635 |  | 2120 |  | 2980 | 3055
ITTS.080.3700 | 1670 |  | 1735 |  | 2255 |  | 3165 | 3245
ITTS.080.3900 | 1770 |  | 1835 |  | 2385 |  | 3355 | 3440
ITTS.080.4100 | 1870 |  | 1935 |  | 2515 |  | 3540 | 3630
ITTS.080.4300 | 1965 |  | 2035 |  | 2650 |  | 3725 | 3815
ITTS.080.4500 | 2065 |  | 2130 |  | 2780 |  | 3915 | 4000
ITTS.080.4700 | 2165 |  | 2230 |  | 2915 |  | 4100 | 4190
ITTS.080.4900 | 2265 |  | 2330 |  | 3045 |  | 4290 | 4375
ITTS.090.600 | 165 |  | 185 |  | 220 |  | 340 | 360
ITTS.090.700 | 195 |  | 220 |  | 275 |  | 370 | 395
ITTS.090.800 | 240 |  | 260 |  | 350 |  | 470 | 505
ITTS.090.900 | 295 |  | 315 |  | 415 |  | 570 | 590
ITTS.090.1000 | 350 |  | 370 |  | 480 |  | 670 | 690
ITTS.090.1100 | 405 |  | 425 |  | 550 |  | 770 | 800
ITTS.090.1200 | 450 |  | 480 |  | 615 |  | 865 | 890
ITTS.090.1300 | 495 |  | 525 |  | 690 |  | 965 | 990
ITTS.090.1400 | 535 |  | 570 |  | 755 |  | 1065 | 1100
ITTS.090.1500 | 605 |  | 635 |  | 825 |  | 1155 | 1185
ITTS.090.1600 | 670 |  | 700 |  | 910 |  | 1265 | 1295
ITTS.090.1700 | 700 |  | 745 |  | 965 |  | 1350 | 1385
ITTS.090.1800 | 790 |  | 825 |  | 1030 |  | 1450 | 1495
ITTS.090.1900 | 835 |  | 880 |  | 1100 |  | 1550 | 1580
ITTS.090.2000 | 880 |  | 920 |  | 1185 |  | 1660 | 1690
ITTS.090.2100 | 910 |  | 955 |  | 1230 |  | 1745 | 1780
ITTS.090.2200 | 965 |  | 1010 |  | 1320 |  | 1855 | 1900
ITTS.090.2300 | 1010 |  | 1055 |  | 1375 |  | 1925 | 1980
ITTS.090.2400 | 1065 |  | 1120 |  | 1450 |  | 2055 | 2120
ITTS.090.2500 | 1110 |  | 1165 |  | 1505 |  | 2120 | 2175
ITTS.090.2700 | 1195 |  | 1265 |  | 1650 |  | 2320 | 2375
ITTS.090.2900 | 1305 |  | 1375 |  | 1780 |  | 2515 | 2570
ITTS.090.3100 | 1405 |  | 1485 |  | 1925 |  | 2715 | 2770
ITTS.090.3300 | 1515 |  | 1580 |  | 2055 |  | 2880 | 2970
ITTS.090.3500 | 1615 |  | 1690 |  | 2200 |  | 3080 | 3165
ITTS.090.3700 | 1725 |  | 1800 |  | 2330 |  | 3275 | 3365
ITTS.090.3900 | 1825 |  | 1900 |  | 2475 |  | 3475 | 3560
ITTS.090.4100 | 1925 |  | 2000 |  | 2615 |  | 3670 | 3760
ITTS.090.4300 | 2020 |  | 2100 |  | 2760 |  | 3870 | 3960
ITTS.090.4500 | 2120 |  | 2200 |  | 2900 |  | 4070 | 4155
ITTS.090.4700 | 2220 |  | 2295 |  | 3045 |  | 4265 | 4355
ITTS.090.4900 | 2320 |  | 2395 |  | 3190 |  | 4465 | 4550
ITTS.110.600 | 185 |  | 205 |  | 305 |  | 405 | 425
ITTS.110.700 | 230 |  | 250 |  | 330 |  | 440 | 460
ITTS.110.800 | 295 |  | 315 |  | 405 |  | 550 | 570
ITTS.110.900 | 350 |  | 370 |  | 480 |  | 660 | 680
ITTS.110.1000 | 415 |  | 440 |  | 570 |  | 780 | 800
ITTS.110.1100 | 470 |  | 505 |  | 645 |  | 890 | 910
ITTS.110.1200 | 525 |  | 560 |  | 735 |  | 990 | 1020
ITTS.110.1300 | 590 |  | 625 |  | 810 |  | 1100 | 1140
ITTS.110.1400 | 635 |  | 670 |  | 900 |  | 1240 | 1275
ITTS.110.1500 | 715 |  | 745 |  | 965 |  | 1330 | 1360
ITTS.110.1600 | 790 |  | 825 |  | 1075 |  | 1485 | 1515
ITTS.110.1700 | 835 |  | 880 |  | 1130 |  | 1560 | 1595
ITTS.110.1800 | 900 |  | 935 |  | 1240 |  | 1670 | 1715
ITTS.110.1900 | 965 |  | 1000 |  | 1295 |  | 1780 | 1825
ITTS.110.2000 | 1020 |  | 1065 |  | 1450 |  | 1900 | 1935
ITTS.110.2100 | 1075 |  | 1120 |  | 1460 |  | 1990 | 2045
ITTS.110.2200 | 1140 |  | 1195 |  | 1560 |  | 2055 | 2120
ITTS.110.2300 | 1195 |  | 1250 |  | 1615 |  | 2210 | 2275
ITTS.110.2400 | 1275 |  | 1320 |  | 1690 |  | 2420 | 2485
ITTS.110.2500 | 1295 |  | 1375 |  | 1780 |  | 2440 | 2505
ITTS.110.2700 | 1430 |  | 1495 |  | 1945 |  | 2670 | 2725
ITTS.110.2900 | 1550 |  | 1615 |  | 2100 |  | 2890 | 2955
ITTS.110.3100 | 1670 |  | 1745 |  | 2265 |  | 3100 | 3175
ITTS.110.3300 | 1800 |  | 1870 |  | 2430 |  | 3320 | 3410
ITTS.110.3500 | 1925 |  | 2000 |  | 2585 |  | 3550 | 3640
ITTS.110.3700 | 2045 |  | 2120 |  | 2750 |  | 3780 | 3860
ITTS.110.3900 | 2165 |  | 2240 |  | 2915 |  | 4000 | 4090
ITTS.110.4100 | 2285 |  | 2365 |  | 3080 |  | 4220 | 4320
ITTS.110.4300 | 2405 |  | 2485 |  | 3245 |  | 4440 | 4550
ITTS.110.4500 | 2530 |  | 2605 |  | 3410 |  | 4660 | 4785
ITTS.110.4700 | 2650 |  | 2725 |  | 3575 |  | 4880 | 5015
ITTS.110.4900 | 2770 |  | 2845 |  | 3740 |  | 5100 | 5245