## Лист1
ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»
392000 г.Тамбов, ул. Московская 10в
Факс: (4752) 72-23-37, 72-17-19, Тел (4752) 72-07-33
8-961-037-01-01
www.truba68.ru e-mail: s-torg@mail.ru
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией ITTZ Maxi.140.600: высота-140мм, длина-600мм
Короб + рамка + теплообменник | 200мм | Заказ | 250мм | Заказ | 300мм | Заказ | 350мм | 400мм | Заказ
| Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) |  | Q (Вт) | Q (Вт)
ITTZ.140.600 | 200 |  | 220 |  | 330 |  | 420 | 440
ITTZ.140.700 | 260 |  | 280 |  | 390 |  | 500 | 520
ITTZ.140.800 | 330 |  | 350 |  | 480 |  | 620 | 650
ITTZ.140.900 | 400 |  | 420 |  | 580 |  | 750 | 770
ITTZ.140.1000 | 470 |  | 490 |  | 670 |  | 880 | 900
ITTZ.140.1100 | 540 |  | 560 |  | 770 |  | 1000 | 1030
ITTZ.140.1200 | 610 |  | 630 |  | 860 |  | 1120 | 1160
ITTZ.140.1300 | 670 |  | 700 |  | 950 |  | 1250 | 1290
ITTZ.140.1400 | 750 |  | 780 |  | 1050 |  | 1400 | 1430
ITTZ.140.1500 | 810 |  | 840 |  | 1150 |  | 1510 | 1540
ITTZ.140.1600 | 870 |  | 910 |  | 1260 |  | 1640 | 1680
ITTZ.140.1700 | 950 |  | 980 |  | 1330 |  | 1750 | 1800
ITTZ.140.1800 | 1070 |  | 1100 |  | 1450 |  | 1890 | 1930
ITTZ.140.1900 | 1090 |  | 1120 |  | 1530 |  | 2010 | 2050
ITTZ.140.2000 | 1190 |  | 1220 |  | 1770 |  | 2110 | 2150
ITTZ.140.2100 | 1230 |  | 1260 |  | 1710 |  | 2270 | 2310
ITTZ.140.2200 | 1280 |  | 1320 |  | 1820 |  | 2400 | 2460
ITTZ.140.2300 | 1360 |  | 1400 |  | 1910 |  | 2510 | 2570
ITTZ.140.2400 | 1480 |  | 1520 |  | 2040 |  | 2670 | 2720
ITTZ.140.2500 | 1490 |  | 1540 |  | 2100 |  | 2770 | 2820
ITTZ.140.2700 | 1630 |  | 1680 |  | 2280 |  | 3010 | 3080
ITTZ.140.2900 | 1760 |  | 1820 |  | 2480 |  | 3270 | 3330
ITTZ.140.3100 | 1900 |  | 1960 |  | 2660 |  | 3520 | 3590
ITTZ.140.3300 | 2030 |  | 2100 |  | 2860 |  | 3770 | 3850
ITTZ.140.3500 | 2170 |  | 2230 |  | 3050 |  | 4030 | 4100
ITTZ.140.3700 | 2310 |  | 2370 |  | 3240 |  | 4280 | 4360
ITTZ.140.3900 | 2450 |  | 2510 |  | 3430 |  | 4540 | 4620
ITTZ.140.4100 | 2590 |  | 2650 |  | 3620 |  | 4790 | 4880
ITTZ.140.4300 | 2730 |  | 2790 |  | 3810 |  | 5040 | 5140
ITTZ.140.4500 | 2870 |  | 2930 |  | 4000 |  | 5290 | 5400
ITTZ.140.4700 | 3010 |  | 3070 |  | 4190 |  | 5540 | 5660
ITTZ.140.4900 | 3150 |  | 3210 |  | 4380 |  | 5790 | 5920
ITTZ.190.600 | 240 |  | 260 |  | 370 |  | 550 | 590
ITTZ.190.700 | 300 |  | 320 |  | 430 |  | 590 | 630
ITTZ.190.800 | 380 |  | 400 |  | 540 |  | 740 | 800
ITTZ.190.900 | 460 |  | 480 |  | 650 |  | 890 | 960
ITTZ.190.1000 | 540 |  | 560 |  | 760 |  | 1030 | 1120
ITTZ.190.1100 | 610 |  | 640 |  | 860 |  | 1180 | 1270
ITTZ.190.1200 | 680 |  | 720 |  | 970 |  | 1330 | 1430
ITTZ.190.1300 | 760 |  | 800 |  | 1080 |  | 1470 | 1590
ITTZ.190.1400 | 850 |  | 880 |  | 1190 |  | 1710 | 1850
ITTZ.190.1500 | 900 |  | 930 |  | 1290 |  | 1770 | 1920
ITTZ.190.1600 | 960 |  | 990 |  | 1410 |  | 1940 | 2110
ITTZ.190.1700 | 1070 |  | 1110 |  | 1500 |  | 2060 | 2230
ITTZ.190.1800 | 1170 |  | 1220 |  | 1630 |  | 2350 | 2530
ITTZ.190.1900 | 1230 |  | 1270 |  | 1720 |  | 2360 | 2550
ITTZ.190.2000 | 1360 |  | 1400 |  | 1840 |  | 2580 | 2790
ITTZ.190.2100 | 1390 |  | 1430 |  | 1930 |  | 2650 | 2880
ITTZ.190.2200 | 1450 |  | 1510 |  | 2060 |  | 2830 | 3060
ITTZ.190.2300 | 1530 |  | 1590 |  | 2150 |  | 2950 | 3180
ITTZ.190.2400 | 1650 |  | 1710 |  | 2290 |  | 3180 | 3450
ITTZ.190.2500 | 1690 |  | 1750 |  | 2360 |  | 3240 | 3510
ITTZ.190.2700 | 1830 |  | 1900 |  | 2580 |  | 3530 | 3820
ITTZ.190.2900 | 1990 |  | 2060 |  | 2790 |  | 3830 | 4140
ITTZ.190.3100 | 2150 |  | 2220 |  | 3000 |  | 4130 | 4450
ITTZ.190.3300 | 2300 |  | 2380 |  | 3220 |  | 4420 | 4770
ITTZ.190.3500 | 2460 |  | 2540 |  | 3430 |  | 4710 | 5090
ITTZ.190.3700 | 2620 |  | 2700 |  | 3650 |  | 5010 | 5420
ITTZ.190.3900 | 2780 |  | 2850 |  | 3860 |  | 5300 | 5740
ITTZ.190.4100 | 2940 |  | 3010 |  | 4070 |  | 5590 | 6060
ITTZ.190.4300 | 3100 |  | 3170 |  | 4280 |  | 5880 | 6380
ITTZ.190.4500 | 3260 |  | 3330 |  | 4490 |  | 6170 | 6700
ITTZ.190.4700 | 3420 |  | 3490 |  | 4700 |  | 6460 | 7020
ITTZ.190.4900 | 3580 |  | 3650 |  | 4910 |  | 6750 | 7340