

ООО «Торговый Дом ТамбовСпецКомплект»

 392000 г. Тамбов , переулок Защитный 3»Г» Тел (4752) 72-23-37, 72-17-19
 **[www.truba68.ru](http://www.truba68.ru) e-mail:**  **s-torg@mail.ru** 8-961-037-01-01

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на жидкость)**

**Сведения о заказчике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** | Наименование |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| **Наименование объекта** |  |

**Исходные данные**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система, на которую устанавливается клапан** | [ ]  отопление | [ ]  ГВС | [ ]  вентиляция | [ ]  технология | [ ]  другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Тип клапана** | [ ]  двухходовой | [ ]  трехходовой |
| **Количество, шт.** |  |
| **ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ** |
| **Тип среды** | [ ]  вода | [ ]  этиленгликоль \_\_\_\_ %(указать концентрациюот 1% до 65 %) | [ ]  пропиленгликоль \_\_\_\_ %(указать концентрациюот 1% до 65 %) |
| **Расход среды** | **максимальный** | **нормальный** | **минимальный** |
| [ ]  **м3/ч** | [ ]  **т/ч** |  |  |  |
| **Температура на входе, оС** | **максимальная** | **нормальная** | **минимальная** |
|  |  |  |
| **Давление на входе (изб.)** | **при макс. расходе** | **при норм. расходе** | **при мин. расходе** |
| [ ]  **МПа** | [ ]  **атм** | [ ]  **кгс/см2** |  |  |  |
| **Давление на выходе (изб.)** | **при макс. расходе** | **при норм. расходе** | **при мин. расходе** |
| [ ]  **МПа** | [ ]  **атм** | [ ]  **кгс/см2** |  |  |  |
| **ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА** |
| **Напряжение питания** | [ ]  ~230 В [ ]  =24 В |
| **Управляющий сигнал** | [ ]  3-х позиционный [ ]  аналоговый (4-20 мА, 0/2-10 В) |
| **Наличие датчика положения 4-20 мА** | [ ]  да [ ]  нет |
| **Положение при отсутствии питания** | [ ]  закреплен [ ]  открыт [ ]  закрыт |
| **УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ** |
| **Диаметр трубопровода, мм** |  |
| **Температура окружающей среды, оС** |  |
| **Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)** | [ ]  да | [ ]  нет |
| **Примечание** |  |